Informacja Nr 1 z dnia 22.06.2010 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. , Nr 233, poz. 1655, z póź. zmianami) informujemy, że w Załączniku nr 3 do Części III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Podzadania 3.2. pkt.II.1. e) otrzymuje brzmienie:

„Kanalizacyjne sięgacze boczne należy zaprojektować do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji przyłączanej, w odległości do 2,0 m od granicy działki”