CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawiera 49 stron

- INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj Beneficjenta

RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Wykaz instytucji zaangażowanych w realizację Projektu.

    - Komisja Europejska (KE)

Organ podejmujący decyzję o współfinansowaniu Projektu ze środków Funduszu

Spójności.

    - Instytucja Zarządzająca (IZ)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Pl. Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

    - Instytucja Pośrednicząca I stopnia (IPZ I)

Ministerstwo Środowiska
	  ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

    - Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IPZ II)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

00-673 Warszawa

    - Instytucja Certyfikująca (IC)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Instytucji Certyfikującej w MRR

    - Instytucja Audytowa (IA)

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Departament Certyfikacji i Poświadczeń ze środków UE w MF

    - Beneficjent

Organ odpowiedzialny za całą stronę techniczną wdrożenia projektu (pełniący funkcję Inwestora a także przyszły Eksploatator wybudowanej infrastruktury):

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

1.2.8 Zamawiający

Beneficjent odpowiedzialny za podpisanie Umowy z Wykonawcą

1.2.9  Partnerzy współfinansujący Projekt

    - Unia Europejska (w przypadku wydania decyzji o współfinansowaniu z

Funduszu Spójności)

    - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach

    - Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice

2. CELE PROJEKTU

2.1. Cel ogólny

Celami ogólnymi projektu są:

  - objęcie obszaru systemem kanalizacji sanitarnej i oczyszczenie zebranych ścieków zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. oraz  prawem polskim dla aglomeracji od 15 tys. do 100 tys. RLM.

  - dostawa wody do picia o  parametrach zgodnych z Dyrektywą 80/778/EWG i 98/83/WE oraz prawem polskim

  - unieszkodliwianie osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków poprzez zastosowaną technologię i ich dalsze gospodarcze wykorzystanie zgodnie z Dyrektywą 75/442/EWG oraz prawem polskim.

2.2. Cele pośrednie

Celami pośrednimi projektu są:

  - poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzonego do środowiska w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych na terenie subregionu dorzecza Wisły (aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój), który zamieszkuje ok. 50 tys. mieszkańców poprzez uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków z terenów nieskanalizowanych,

  - zwiększenie dostępu do kanalizacji sanitarnej na terenie objętym projektem.

  - zmodernizowanie i rozbudowa oczyszczalnia ścieków z docelowym rozwiązaniem gospodarki osadowej, co doprowadzi do zmniejszenia produkcji osadów ściekowych. Oczyszczalnia ścieków będzie działała zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tej wielkości oczyszczalni ścieków.

  - podniesienie standardu życia mieszkańców objętych projektem, wyrównanie poziomu życia mieszkańców, wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, zwiększenie ruchu turystycznego, zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców, ukształtowanie pozytywnego wizerunku gminy jako obszaru czystego ekologicznie,

  - przygotowanie zespołów administracyjnych i technicznych do efektywnej absorpcji środków pomocowych.

2.3. Cele bezpośrednie

Celem bezpośrednim jest właściwe przygotowanie inwestycji tak, aby w możliwie jak najkrótszym czasie Zamawiający mógł przekazać wykonawcom robót budowlanych place budowy poszczególnych zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres Projektu:

- Zadanie nr 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach („zaprojektuj i wybuduj” – ŻÓŁTY FIDIC) (Realizacja w ramach kontraktu nr VIII)

- Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czechowice-Dziedzice. Centrum Miasta oraz Czechowice-Południowe (Roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

- Podzadanie 2.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice. (Realizacja w ramach kontraktu nr IX)

- Podzadanie 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice (Realizacja w ramach kontraktu nr X)

- Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowych w Gminie Czechowice-Dziedzice. Sołectwa: Zabrzeg, Bronów oraz Ligota (Roboty budowlane – CZERWONY FIDIC). Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

- Podzadanie 3.1 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg) (Realizacja w ramach kontraktu nr XI).

- Podzadanie 3.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota) (Realizacja w ramach kontraktu nr XII).

2.4 Cele niniejszego zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacji dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych dla podzadania 2.2 oraz podzadania 3.2.

Dla potrzeb niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazane powyżej podzadania nazwane zostały częściami. Podzadanie 2.2 stanowi Część 1, a Podzadanie 3.2 stanowi Część 2 zamówienia.

Zamawiający  oczekuje, że wybrani w niniejszym postępowaniu Wykonawcy w sposób profesjonalny wykonają przypisany im przedmiot zamówienia, co doprowadzi do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę oraz pozwoli przeprowadzić procedurę przetargową na wykonawców robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych.

Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (SIDIR - tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r., edycja 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008r.)

W związku z tym, że Zamawiający kładzie silny nacisk na szybki czas realizacji niniejszego zamówienia, oczekuje ścisłej współpracy ze strony Wykonawcy.

3. Zakres zadań objętych zamówieniem

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Podzadania 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarto w załączniku nr 1 do Części III SIWZ.

- Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Podzadania 3.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarto w załączniku nr 3 do Części III SIWZ.

4. Załączniki do Części III SIWZ

- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – Podzadanie 2.2,

- załącznik nr 2 - Zakres Podzadania 2.2 przedstawiono na załączniku graficznym (mapa),

- załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – Podzadanie 3.2,

- załącznik nr 4 - Zakres Podzadania 3.2 przedstawiono na załączniku graficznym (mapa).

- załącznik nr 5 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- załącznik nr 6 – SIWZ na wybór wykonawcy robót  dla Podzadania 2.2

- załącznik nr 7 – SIWZ na wybór wykonawcy robót dla Podzadania 3.2

- załącznik nr 8 – Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (DLICP) dla zadania 2.2.i 3.2.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 7/FS/2010 |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 1 –

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

DLA PODZADANIA 2.2 –

Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części

miasta Czechowice- Dziedzice.

I. Informacje podstawowe

Przedmiotem części 1 jest wykonanie:

dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Podzadania 2.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice.

W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), a w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający  uzyskał w dniu 20 lutego 2009 roku Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-24-WOOŚ/66130/5/08/tj obejmującą cały zakres realizowanego Projektu. (Decyzja stanowi załącznik nr 5 do CZĘŚCI III SIWZ).

Zakres Podzadania 2.2 przedstawiono w załączniku nr 2 – załącznik graficzny – mapa wraz z  wykazem ulic, w których będzie prowadzona inwestycja.

I.1. Opis stanu istniejącego systemu kanalizacyjnego w Gminie Czechowice-Dziedzice

W Gminie Czechowice-Dziedzice kanalizacja ogólnospławna znajduje się jedynie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w południowej części miasta oraz sołectwach brak jest kanalizacji sanitarnej.

Stan techniczny w/w kanalizacji jest zły, kanalizacja wymaga modernizacji. Najwyższą awaryjność wykazują najstarsze kanały ogólnospławne wykonane z betonu.

I.2. Opis stanu projektowanego

Podzadanie 2.2 polega na zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice.

Zakres kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania obejmuje kanały główne, boczne i przyłącza domowe o łącznej długości ok. 26 km. Ścieki sanitarne z tego obszaru zostaną skierowane do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja projektowa i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla następującego zakresu:

- sieci grawitacyjne z przyłączami – ok. 23,5 km,

- sieci tłoczne – ok. 2,3 km,

- przepompownie sieciowe – 6 szt.

UWAGA! Dane dotyczące długości sieci i przyłączy kanalizacyjnych, ilości przepompowni ścieków, itd. mają charakter poglądowy. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca Wykonawcy dokonanie wyceny oferty.

II. Warunki techniczne i jakościowe

II.1  Ogólne warunki techniczne i jakościowe w zakresie dokumentacji projektowej

- Kanalizację sanitarną należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi do projektowania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w oparciu o najnowsze dostępne technologie.

- Materiał rur kanalizacyjnych preferowany przez Zamawiającego: PVC, pozostałe rozwiązania materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, muszą odpowiadać wszelkim obowiązującym i wymaganym przepisom i normom w zakresie dopuszczenia do użytkowania, eksploatacji, ochrony p. poż. itp.

- kanalizacyjne sięgacze boczne należy zaprojektować do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji przyłączanej, w odległości do 2,0m od granicy działki.

- W związku z przebiegiem sieci kanalizacyjnych w ulicach należy zaprojektować takie rozwiązania, których wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni ruch drogowy, np.:

- zastosowanie metod bezrozkopowych w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego,

- zastosowanie elementów prefabrykowanych.

- Przy projektach przepompowni ścieków należy uzgodnić z Zamawiającym sposób monitoringu urządzeń oraz sposób przesyłu danych, włączając w system istniejące przepompownie

- Odtworzenie nawierzchni po robotach zaprojektować w niezbędnym zakresie pasa robót wskazanym w decyzjach zarządców dróg.

- Wykonawca uwzględni w dokumentacji projektowej wykonanie odpowiednich rozwiązań na czas trwania prac związanych z zapewnieniem odbioru ścieków od mieszkańców.

- Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zwróci się do Zamawiającego celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych odbioru ścieków i włączenia projektowanych sieci do istniejącej infrastruktury.

- W przypadku wyjścia siecią kanalizacyjną poza teren objęty DLICP Wykonawca wystąpi o Decyzję DLICP dla tego dodatkowego terenu.

II.2 Warunki techniczne i jakościowe w zakresie dokumentacji przetargowej

a) Dokumentacja przetargowa musi być opracowana zgodnie z wymaganiami prawa polskiego z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności i ma być spójna z wykonaną dokumentacją projektową.

b) Zaktualizowana dokumentacja przetargowa będzie podlegała opiniowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Ministerstwo Środowiska. SIWZ należy opracować zgodnie z wytycznymi tych instytucji odnoszącymi się do „Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” tzw. „Czerwona Książka”.

c) Zamówienia zostaną udzielone w jednym z podstawowych trybów przetargowych (nieograniczony) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Realizacja robót odbywać się będzie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego tzw. „Czerwona Książka”.

II.3 Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego

  - Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych.

  - Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

  - Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych.

III. Zakres zadań Wykonawcy

III.1. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący dokumentacji projektowej

a) pozyskanie map do celów projektowych,

b) wykonanie badań gruntowo-wodnych,

c) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nie objętych posiadaną DLICP lub uzyskanie oświadczenia, że zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

d) wykonanie projektu budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branż (sanitarna, drogowa, elektryczna, geotechniczna, konstrukcyjna, budowlana, itp.) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej Decyzji  pozwolenia na budowę,

e)  wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnych na przejście z inwestycją pod ciekami wodnymi oraz odwodnienia wykopów,

f) wykonanie projektu obniżenia wód gruntowych na czas realizacji – wykonania robót,

g) wykonanie projektu przepompowni ścieków wraz z projektem systemu monitoringu i przesyłu danych z włączeniem w ten system istniejących już na terenie miasta przepompowni ścieków.

h) przygotowanie, w przypadku konieczności lub zalecenia Zamawiającego:

- operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej w przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wód gruntowych,

- inwentaryzacji zieleni oraz sposobu zabezpieczenia drzew na okres realizacji inwestycji w przypadku kolizji inwestycji z istniejącą zielenią,

- wykonanie cząstkowych opracowań kosztowych robót budowlanych,

i) uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości (Porozumienia),

j) uzyskanie innych wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień koniecznych do prowadzenia robót,

k) wykonanie projektów wykonawczych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych oraz rozliczenia robót,

l) wykonanie przedmiaru robót,

ł) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z jego aktualizacją do momentu rozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę robót budowlanych,

m) aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

n) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

o) przekazanie praw autorskich i majątkowych do dokumentacji projektowej.

p) udzielenie pisemnej gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej.

III.2. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący dokumentacji przetargowej

a) aktualizacji kompletnej SIWZ wraz z ogłoszeniem o zamówieniu do przetargu na wykonawców robót budowlanych  wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Instytucji Pośredniczących I i/ lub II Stopnia,

b) udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na podstawie zaktualizowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przetargowej.

III.3. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący nadzoru autorskiego

- Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego oraz udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.

IV. Termin wykonania zamówienia

- dla czynności wymienionych w pkt. III.1 oraz w pkt. III.2a): do 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy

- dla czynności wymienionych w pkt. III.2b) – od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego do dnia wyboru wykonawcy robót budowlanych,

- dla czynności wymienionych w pkt. III.3 – od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia.

V. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej

V.1 Mapy do celów projektowych

a) Mapy sytuacyjno-wysokościowe z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 (lub innej posiadanej przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny) do celów projektowych muszą zostać wykonane zgodnie z m.in. :

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami),

• Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Bud. z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami).

• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz. 454 z późn. zm.),).

• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenów oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz. 455 z późn. zm.),).

b) Wymagane mapy należy sporządzić w formie:

• tradycyjnej na papierze białym (lub trwałej folii koloru białego) z oznaczeniem granic i numerów ewidencyjnych działek – 1 kpl.

Do map należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów stwierdzający własność danej działki – w formie tradycyjnej – 1 kpl. i elektronicznej - 1 kpl.

• elektronicznej - 1 kpl. na dysku CD

Do map należy dołączyć wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapach tzw. „legenda”.

c) W przypadku konieczności należy sporządzić inwentaryzację zieleni. Inwentaryzację należy dostarczyć na papierze białym i formie elektronicznej w ilości:

w formie tradycyjnej – 2 kpl. i elektronicznej - 1 kpl.

V.2 Wymagania i odbiór badań gruntowo - wodnych

a) Badania muszą być wykonane zgodnie z:

• Ustawą Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. , Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

• Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r., Nr 126, poz. 839).

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430).

b)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w formie tradycyjnej w 2 egz. oraz odpowiadające im pliki wersji elektronicznej w 1 egz.

V.3 Ogólne wymagania dotyczące projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

a) Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.714) wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Ministra 2003 r., Nr 120, poz.1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrologiczna i geodezyjno - inżynierska (Dz.U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1673).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 126, poz.839),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430),

- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r., nr 137, poz. 984),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi,

b) Projekt budowlany / wykonawczy musi spełniać wymagania określone w  przepisach polskich oraz:

• Projekty budowlane wszystkich koniecznych branż (sanitarna, drogowa, konstrukcyjna, budowlana, elektryczna, geotechniczna, itd.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, w szczególności projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie, projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, rysunki detali budowlanych i instalacyjnych, projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenie do instalacji w obiekcie, projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem, projekty związane z etapowaniem poszczególnych zadań lub fazami budowy umożliwiające przeprowadzenie odbiorów końcowych i przekazanie ich do użytkowania.

• Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

• Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia.

• Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej w skali 1:500 (patrz pkt. V.1.a).

• Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie ich numerów.

• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.

c)  Zakresy przedmiotu zamówienia wykonane przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących Zamówienie lub Podwykonawców winny być w dokumentacji projektowej oznakowane w czytelny sposób. Za prace poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących Zamówienie lub Podwykonawców odpowiada przed Zamawiającym Lider Konsorcjum lub Wykonawca jak za prace własne.

d) Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac projektowych do:

- dokonywania, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, roboczych uzgodnień dokumentacji z Zamawiającym lub z upoważnionymi przez Zamawiającego przedstawicielami oraz z zainteresowanymi instytucjami,

- uzyskiwania wymaganych opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej :

a.  wyszczególnionych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b. wyszczególnionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

c.  z użytkownikami urządzeń podziemnych i naziemnych,

d. z instytucjami, z którymi konieczność uzyskania opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

e.  z prawnymi właścicielami terenu w celu uzyskania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Uzgodnienia winny być zawarte w projekcie budowlanym (bez wymienionych w pkt. e., które będą stanowić odrębne opracowania).

Jeżeli w toku realizacji oferty, zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać.

V.4. Wymagania dotyczące wykonania projektu budowlanego i uzyskania prawomocnej  Decyzji  pozwolenia na budowę

- W celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca sporządzi projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133).

- Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz dołoży wszelkich starań, aby to prawomocne pozwolenie uzyskać.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawomocną Decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 
2 komplety projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość Podziału zadania na obszary objęte więcej niż jedną Decyzją pozwolenia na budowę. Podział zadania na dodatkowe obszary musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

V.5 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy własne typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ( art. 29 ust.2 i 3 u.p.z.p.).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, opisującą przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, na podstawie której zostanie złożona oferta przetargowa oraz będą realizowane roboty budowlane.  Dokumentację projektową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072), w tym:

a) projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

• Po 6 egzemplarzy (w tym 2 egzemplarze z pieczątkami zatwierdzającymi organu budowlanego) projektów budowlanych w formie tradycyjnej (po zatwierdzeniu przez niezależnego Konsultanta) i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

• 1 komplet kolorowych wydruków planów sytuacyjnych w edycji barwnej na papierze białym AO, nieskładanych - do powielania

• 1 komplet wydruków pozostałych rysunków na papierze białym, nieskładanych - do powielania.

• Wersje elektroniczne w 2 egzemplarzach.

b) projekty wykonawcze w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych między innymi w odniesieniu do:

- przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowanie terenu,

• karczowania i wycinki drzew,

• obiektów podlegających rozbiórce oraz warunków rozbiórek,

• przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym,

• czasowej przebudowy istniejących obiektów warunkującej prowadzenie robót przy obiektach użytkowanych,

• zabezpieczenia drzew i zieleni na czas prowadzenia robót,

- projektów obiektów budowlanych w zakresie:

• wykonania robót ziemnych,

• zabezpieczeń wykopów i odwodnień roboczych,

• osi i rozwiązań sytuacyjnych obiektów liniowych,

• rzutów, przekrojów i widoków architektonicznych,

• elementów konstrukcyjnych,

• obiektów inżynierskich,

• obiektów powtarzalnych na trasie, jak: przepusty, przeciski, studnie, komory, skrzyżowania z sieciami i drogami itp.,

• robót wykończeniowych,

• projektów technologicznych

- innych projektów specjalistycznych.

- Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

• Po 6 egzemplarzy projektów wykonawczych w formie tradycyjnej (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego).

• 1 komplet wydruków rysunków na papierze białym - do powielania.

• Wersje elektroniczne w 2 egzemplarzach.

c) wymagania dotyczące przedmiarów robót

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072),

- Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową,

- Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w STWiORB, z uwzględnieniem podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

- Przedmiary robót powinny zawierać wszystkie koszty inwestycji (jakie wystąpią), zarówno w części budowlano-montażowej, jak również m.in. za: wszelkie uzgodnienia i projekty branżowe, opłaty za wycinkę drzew, zrzut wody z odwodnienia wykopów, zajęcia pasa drogowego, uzyskania potrzebnych dokumentów, opinii, pozwoleń, wykonania tablic informacyjnych na terenie budowy wynikających zarówno z Prawa Budowlanego jak również konieczności prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (wytyczne opisane i prezentowane są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl oraz na www.funduszspojnosci.gov.pl)

- Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót budowlanych wyceny oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga, aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z §10 Rozporządzenia oraz dodatkowo uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i wartość.

- Przedmiary zostaną wykonane tak, aby pozwalały na jednoznaczne określenie wskaźników, jakich Zamawiający będzie używał w pełnieniu obowiązków związanych z monitoringiem i sprawozdawczością wynikających z procedur Funduszu Spójności.

- Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Sporządzone przedmiary będą podlegać zatwierdzeniu przez niezależnego Konsultanta działającego z ramienia Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy po 6 egzemplarzy zatwierdzonych przedmiarów robót w wersji tradycyjnej i po 2 egzemplarze w formie elektronicznej.

d) wymagania w zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Kompletna informacja po jej zatwierdzeniu zostanie Zamawiającemu przekazana w:

• 6 egzemplarzach trwale zszytych w wersji tradycyjnej,

• 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

V.6 Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Celem sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót budowlanych objętych projektem budowlanym pod kątem wymagań jakościowych, warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstaw do ich wyceny. Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072).

STWiORB ma zawierać:

• Wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych,

• Wymagania w zakresie właściwości materiałów,

• Wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

• Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

UWAGA: W STWiORB nie mogą występować nazwy własne producentów lub dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta 2 egzemplarze każdej części specyfikacji.

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Kompletna specyfikacja po jej zatwierdzeniu zostanie Zamawiającemu przekazana w:

• 6 egzemplarzach trwale zszytych w wersji tradycyjnej,

• 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

V.7 Wymagania dotyczące opracowań kosztowych

a) Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- Kosztorys inwestorski opracować analogicznie jak wskazano w wymaganiach do przedmiaru robót.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta 2 egzemplarze każdej części kosztorysu inwestorskiego w formie tradycyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich do momentu rozstrzygnięcia przetargów publicznych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kompletne kosztorysy inwestorskie po ich zatwierdzeniu zostaną przekazane Zamawiającemu w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

V.8 Pozostała niezbędna dokumentacja

a) Operaty wodno-prawne

b) Inwentaryzacja zieleni

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

V.9 Forma przekazania dokumentacji projektowej dla Zamawiającego

Cała dokumentacja projektowa zostanie wykonana w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po pierwsze: móc dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić w momencie przeprowadzenia procedury przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumentacje projektowe w formie:

a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,

b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:

- pliki tekstowe, przedmiar robót, STWiORB w formacie *.doc, *.xls, *.pdf

- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, *.pdf

Pliki zapisane w formacie *.doc, *. *.xls, muszą być edytowalne.

- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.pdf lub *.dxf

- kosztorys inwestorski – format przekazania wersji elektronicznej zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

VI. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji przetargowej

W zakres prac wchodzi:

a) Weryfikacja SIWZ na roboty budowlane dla przedmiotowego zakresu (stanowiącego załącznik nr 6)

b) Przygotowanie na podstawie załącznika nr 6, kompletnej SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców – IDW, wzoru umowy, opisu przedmiotu zamówienia) i ogłoszeń o zamówieniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr

223, poz. 1655 z późn. zm.), Warunkami Kontraktowymi FIDIC „Czerwona Książka” oraz wg wytycznych, instrukcji i wzorów NFOŚiGW, dostępnych na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl, jak również w oparciu o pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy Prawa zamówień publicznych, które są dostępne m.in. na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

c) Uwzględnienie wszystkich wymagań (innych niż określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), które mogą być wprowadzane w czasie realizacji niniejszego zamówienia przez Instytucje Pośredniczące I i/ lub II stopnia jako warunek wstępny do akceptacji i zatwierdzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Wszystkie zaktualizowane materiały przetargowe, po ich sporządzeniu wymagają uzyskania pozytywnej opinii Jednostek Pośredniczących I i/ lub II stopnia. Dlatego Wykonawca w ramach i terminie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania takiej opinii. W związku z powyższym Wykonawca przeanalizuje i ustosunkuje się do uwag (poprawek) tych instytucji oraz wprowadzi ewentualne zmiany, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty ich przekazania przez Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przedstawić Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych uwag, ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia wraz z uzasadnieniem.

e) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania Oferentów w trakcie postępowań przeprowadzanych na wybór wykonawców robót zgodnie z opracowanymi w ramach realizacji niniejszego zamówienia dokumentami przetargowymi. Zakładając następujący tryb postępowania związanego z przygotowaniem projektu odpowiedzi:

  - Zamawiający w ciągu 1 dnia przekazuje „zapytanie” Wykonawcy za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną,

  - Wykonawca w ciągu 2 dni opracowuje i przekaże Zamawiającemu projekt odpowiedzi na „zapytanie” za pomocą faksu i drogą elektroniczną (oraz niezwłocznie prześle oryginał odpowiedzi Zamawiającemu).

    - Pracownicy Wykonawcy mogą wchodzić w skład powołanej przez Zamawiającego Komisji Przetargowej lub mogą zostać powołani w trakcie postępowania w charakterze biegłych.

VI.1 Aktualizację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ na wybór wykonawców robót, obejmujących:

  - Instrukcje dla Wykonawców (IDW)

  - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zaktualizowane przez Wykonawcę SIWZ, zgodnie z wzorem przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny zawierać:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2 | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3 | Część III Część III A Część III B | Opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa (…..stron) - projekt budowlany - projekt wykonawczy - przedmiar robót (wg rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. ) - informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (…..stron) |

VII.1.A Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Instrukcja dla Wykonawców powinna zawierać między innymi:

- uzgodniony z Zamawiającym tryb postępowania, warunki udziału Wykonawców w postępowaniu, kryteria ich kwalifikacji oraz oceny ofert.

VII.1.B Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca zaktualizuje Wzór umowy – zgodnie z wzorem przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem warunków (WARUNKI SZCZEGÓŁOWE) dla zadań realizowanych w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”. Edycja 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.).

Powyższe Warunki Kontraktowe zostały wydane przez:

Stowarzyszenie Inżynierów-Doradców i Rzeczoznawców

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, Lok. 101

e-mail:biuro@sidir.pl 	www.sidir.pl

b) Wzór Umowy powinien zawierać formę zabezpieczenia Zamawiającego przed podwójną zapłatą za wykonane roboty w przypadku zlecania części prac Podwykonawcom.

VII.1.C Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zaktualizuje opis przedmiotu zamówienia, będący częścią składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tzn.:

Dla umów, w których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy zakres oraz formę powyższych opracowań określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca zaktualizuje opis przedmiotu zamówienia na podstawie wykonanych projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót.

Wykonawca określi przedmiot zamówienia w sposób zapewniający równoważność ofert na roboty w celu ich rynkowego i technicznego porównania.

Parametry techniczne i technologiczne Wykonawca określi w sposób zabezpieczający Zamawiającego przed uzyskaniem ofert charakteryzujących się rażąco niską ceną dostarczanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca zamieści w opisie przedmiotu zamówienia warunek zobowiązujący przyszłego Wykonawcę robót do utworzenia Programu Zapewnienia Jakości zapewniającego zgodność z warunkami umowy.

Poza powyższymi Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać:

- cel robót,

- zakres robót,

- ramowe przedziały czasowe dla: realizacji, rozruchów, czasu na ukończenie, próby końcowe i eksploatacyjne, okres zgłaszania wad, usuwania wad, gwarancji,

- wymóg zapoznania się potencjalnych wykonawców robót z ogólną sytuacją oraz warunkami na placu budowy,

- wymóg uzyskania określonych efektów ekologicznych po realizacji kontraktów oraz wydajności zespołów i urządzeń,

- informacje ogólne dotyczące procesów technologicznych,

- wymagania jakościowe i system zapewnienia jakości,

- wymagania dla robót budowlanych i zgodność z normami,

- wymagania środowiskowe,

- warunki na placu budowy,

- wymagania odnośnie zapewnienia łatwej obsługi i konserwacji,

- wymóg zatrudnienia personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- wymóg przeprowadzania badań urządzeń podczas realizacji, prób końcowych i eksploatacyjnych,

- wymóg szkolenia pracowników przyszłego eksploatatora,

- wymóg zagospodarowania odpadów powstających w wyniku realizacji robót budowlanych.

Opracowanie należy dostarczyć:

- SIWZ w wersji wydrukowanej – po 2 komplety celem zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta.

- Ostateczne wersje SIWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie:

• 6 egzemplarzy w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

VII.2 Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu należy opracować (wypełnić odpowiedni formularz) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1).

Ogłoszenie należy dostarczyć w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

VII.3 Forma przekazania dokumentacji przetargowej dla Zamawiającego

Cała dokumentacja przetargowa powinna zostać wykonana w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po pierwsze: móc dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić w momencie przeprowadzenia procedury przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumentacje projektowe w formie:

a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,

b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:

- pliki tekstowe, przedmiar robót, STWiORB w formacie *.doc, *.xls, *.pdf

- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, *.pdf  lub

Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, muszą być edytowalne.

- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.pdf lub *.dxf

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

VII. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego

W zakres prac wchodzi:

- Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót.

- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

- Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.

- Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym.

VIII. Gwarancja jakości

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na całą dokumentację wykonaną w ramach realizacji niniejszego zamówienia, obowiązującej do dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania dla robót budowlanych, które realizowane będą na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Gwarancja Jakości zobowiązuje Wykonawcę w szczególności do:

- dokonania w trybie niezwłocznym jakichkolwiek poprawek i zmian w całej dokumentacji wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, jeżeli wynikły one z winy Wykonawcy,

- udziału w naradach oraz inspekcjach na terenie budowy na każdorazowe życzenie Zamawiającego,

- uzyskania dodatkowych / zmienionych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ich brak lub konieczność zmiany wynika z winy Wykonawcy,

- sporządzenia dodatkowych / zamienionych dokumentacji, jeżeli ich dodatkowe sporządzenie lub zmiana wynika z winy Wykonawcy

- wykonanie reprodukcji oraz kopii dodatkowej / zmienionej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.

- IX. Warunki dodatkowe Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu umowy harmonogram rzeczowy określający terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych podanych w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli upoważnień Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi.

- Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii i przyjętych rozwiązań. Projektowane rozwiązania muszą być bezpieczne i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odłączeń, odłączeń awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontów. W szczególności Wykonawca zastosuje systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może mieć skutki katastroficzne.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.

- Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów przytoczonych w niniejszym SIWZ.

- Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej koordynacji prac projektowych. Wykonawca będzie prowadził konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezależnego Konsultanta w zakresie dotyczącym istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakość i niezawodność funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od wymagań zapisanych w warunkach technicznych do projektowania i niniejszej SIWZ.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się w miarę potrzeb w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów prac.

- Wykonawca opisze proponowane materiały i urządzenia poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg niniejszej dokumentacji.

- Zatwierdzenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej i przetargowej będzie dokonywał niezależny Konsultant działający z ramienia Zamawiającego.

- Językiem opracowanej dokumentacji, korespondencji oraz odbywanych spotkań i narad jest język polski. W sytuacji gdy personel Wykonawcy nie będzie się posługiwał językiem polskim w mowie i w piśmie, Wykonawca zobowiązany jest dla spełnienia ww. wymogów zatrudnić we własnym zakresie tłumacza.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

-  sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- przeanalizowanie materiałów, dokumentów przekazanych przez Zamawiającego pod kątem przydatności do dalszych prac projektowych,

-  wszelkie koszty, opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- skalkulowanie kosztów nadzoru autorskiego, w taki sposób, że cena za nadzory jest ryczałtowa i obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na plac budowy we wszystkich branżach przez cały  okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający.

X. Logistyka i synchronizacja działań

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Czechowice-Dziedzice.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 7/FS/2010 |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do Części III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 2 -

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

DLA PODZADANIA 3.2 –

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej

w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota)

  - Informacje podstawowe

Przedmiotem części 2 jest wykonanie:

dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Podzadania 3.2 – Budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota).

W procesie projektowania Wykonawca uwzględni wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), a w szczególności wymogi dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). Prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na wybór przyszłego Wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający  uzyskał w dniu 20 lutego 2009 r. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-24-WOOŚ/66130/5/08/tj obejmującą cały zakres realizowanego Projektu (Decyzja stanowi załącznik nr 5 do CZĘŚCI III SIWZ). Zakres Podzadania 3.2 przedstawiono w załączniku nr 4 – załącznik graficzny – mapa wraz z wykazem ulic, w których będzie prowadzona inwestycja.

I.1. Opis stanu istniejącego sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Czechowice-Dziedzice

Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice jest wyposażona w sieć wodociągową, która z uwagi na stan techniczny będzie poddana modernizacji. Wymianie będą podlegały głównie sieci stalowe.

W Gminie Czechowice-Dziedzice kanalizacja ogólnospławna znajduje się jedynie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w południowej części miasta oraz sołectwach brak jest kanalizacji sanitarnej.

Sołectwa Bronów i Ligota położone są na obszarze NATURA 2000.

I.2. Opis stanu projektowanego

Podzadanie 3.2 polega na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami oraz modernizacji (wymianie) sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice na obszarze sołectw Bronów i Ligota.

Roboty budowlane związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną będą prowadzone w obszarze położonym w sołectwach: Bronów i  Ligota. Na obszarze tym brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynków odprowadzane są do przydomowych osadników.

Zakres prac koniecznych do skanalizowania tego obszaru i doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje wykonanie kanałów głównych, bocznych i przyłączy domowych o łącznej długość ok. 26 km.

Natomiast w ramach modernizacji sieci wodociągowej zostaną wymienione i wybudowane sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe o łącznej długości ok. 9,5 km .

W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja projektowa i przetargowa dla następującego zakresu:

- sieci grawitacyjne z przyłączami – ok. 22 km,

- sieci tłoczne – ok. 4 km,

- przepompownie sieciowe – 12 szt,

- sieć wodociągowa – ok. 9,5 km,

UWAGA! Dane dotyczące długości sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, ilości przepompowni ścieków, itd. mają charakter poglądowy. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca Wykonawcy dokonanie wyceny oferty.

II. Warunki techniczne i jakościowe

II.1  Ogólne warunki techniczne i jakościowe w zakresie dokumentacji projektowej

- Kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi do projektowania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w oparciu o najnowsze dostępne technologie.

- Materiał rur kanalizacyjnych preferowany przez Zamawiającego: PVC, pozostałe rozwiązania materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Materiał rur wodociągowych preferowany przez Zamawiającego: PE, pozostałe rozwiązania materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, muszą odpowiadać wszelkim obowiązującym i wymaganym przepisom i normom w zakresie dopuszczenia do użytkowania, eksploatacji, ochrony p.poż. itp.

- Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji przyłączanej, a w przypadku terenów, na których zlokalizowana jest kanalizacja ogólnospławna należy zaprojektować przyłącze kanalizacyjne do miejsca, gdzie następuje włączenie ścieków sanitarnych.

- Wymianę sieci  wodociągowej należy zaprojektować poza granicami nieruchomości przyłączanej, a w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu  (zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków na budowę sieci wodociągowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa).

- Wymianę przyłączy wodociągowych należy zaprojektować do granicy nieruchomości przyłączonej (zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków na budowę sieci wodociągowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa).

- W związku z przebiegiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach należy zaprojektować takie rozwiązania, których wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni

ruch drogowy, np.:

- zastosowanie metod bezrozkopowych lub bezwykopowych w miejscach o największym natężeniu ruchu drogowego,

- zastosowanie elementów prefabrykowanych.

- Przy projektach przepompowni ścieków należy uzgodnić z Zamawiającym sposób monitoringu urządzeń oraz sposób przesyłu danych, włączając w system projektowanego monitoringu przepompowni ścieków w innych podzadaniach.

- Odtworzenie nawierzchni po robotach zaprojektować w niezbędnym zakresie pasa robót wskazanym w decyzjach zarządców dróg.

- Wykonawca uwzględni w dokumentacji projektowej wykonanie odpowiednich rozwiązań na czas trwania prac związanych z zapewnieniem odbioru ścieków od mieszkańców zlokalizowanych na terenie działania istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

- Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania zwróci się do Działu technicznego Zamawiającego celem uzyskania szczegółowych warunków technicznych odbioru ścieków i włączenia projektowanych sieci do istniejącej infrastruktury.

- W przypadku wyjścia siecią kanalizacyjną poza teren objęty DLICP, Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji DLICP dla tego dodatkowego terenu.

II.2 Warunki techniczne i jakościowe w zakresie dokumentacji przetargowej

a) Dokumentacja przetargowa musi być opracowana zgodnie z wymaganiami prawa polskiego z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności i ma być spójna z wykonaną dokumentacją projektową.

b) Zaktualizowana dokumentacja przetargowa będzie podlegała opiniowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Ministerstwo Środowiska. SIWZ należy opracować zgodnie z wytycznymi tych instytucji odnoszącymi się do „Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” tzw. „Czerwona Książka”.

c) Zamówienia zostaną udzielone w jednym z podstawowych trybów przetargowych (nieograniczony) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Realizacja robót odbywać się będzie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego tzw. „Czerwona Książka”.

II.3 Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego

  - Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych.

  - Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

  - Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych.

III. Zakres zadań Wykonawcy

III.1. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący dokumentacji projektowej

a) pozyskanie map do celów projektowych,

b) wykonanie badań gruntowo-wodnych,

c) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nie objętych posiadaną DLICP lub uzyskanie oświadczenia, że zamierzenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

d) wykonanie projektu budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branż (sanitarna, drogowa, elektryczna, geotechniczna, konstrukcyjna, budowlana, itp.) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę,

e)  wykonanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnych na przejście z inwestycją pod ciekami wodnymi,

f) wykonanie projektu obniżenia wód gruntowych na czas realizacji – wykonania robót,

g) wykonanie projektu przepompowni ścieków wraz z projektem systemu monitoringu i przesyłu danych z włączeniem w system projektowanych przepompowni ścieków dla innych podzadań,

h) przygotowanie, w przypadku konieczności lub zalecenia Zamawiającego:

- operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie decyzji wodno-prawnej w przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wód gruntowych,

- inwentaryzacji zieleni oraz sposobu zabezpieczenia drzew na okres realizacji inwestycji w przypadku kolizji inwestycji z istniejącą zielenią,

- wykonanie cząstkowych opracowań kosztowych robót budowlanych,

i) uzyskanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości (Porozumienia),

j) uzyskanie innych wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień koniecznych do prowadzenia robót,

k) wykonanie projektów wykonawczych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych oraz rozliczenia robót,

l) wykonanie przedmiaru robót,

ł) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z jego aktualizacją do momentu rozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę robót budowlanych,

m) aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

n) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

o) przekazanie praw autorskich i majątkowych do dokumentacji projektowej.

p) udzielenie pisemnej gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej.

III.2. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący dokumentacji przetargowej

a) aktualizacja kompletnej SIWZ wraz z ogłoszeniem o zamówieniu do przetargu na wykonawców robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Instytucji Pośredniczących I i/ lub II Stopnia,

b) udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi oferentom w ramach przetargu publicznego na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na podstawie zaktualizowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przetargowej.

III.3. Zakres zadań Wykonawcy dotyczący nadzoru autorskiego

- Sprawowanie funkcji nadzoru autorskiego oraz udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.

IV. Termin wykonania zamówienia

- dla czynności wymienionych w pkt. III.1 oraz w pkt. III.2a) – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- dla czynności wymienionych w pkt. III.2b) – od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego do dnia wyboru wykonawcy robót budowlanych,

- dla czynności wymienionych w pkt. III.3 – od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia.

V. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej

V.1 Mapy do celów projektowych

a) Mapy sytuacyjno-wysokościowe z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 (lub innej posiadanej przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny) do celów projektowych muszą zostać wykonane zgodnie z m.in. :

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027),

• Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Bud. z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133).

• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz. 454).

• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenów oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r., Nr 38, poz. 455).

b) Wymagane mapy należy sporządzić w formie:

• tradycyjnej na papierze białym (lub trwałej folii koloru białego) z oznaczeniem granic i numerów ewidencyjnych działek – 1 kpl.

Do map należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów stwierdzający własność danej działki – w formie tradycyjnej – 1 kpl. i elektronicznej - 1 kpl.

• elektronicznej - 1 kpl. na dysku CD

Do map należy dołączyć wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapach tzw. „legenda”.

c) W przypadku konieczności należy sporządzić inwentaryzację zieleni. Inwentaryzację należy dostarczyć na papierze białym i formie elektronicznej.

V.2 Wymagania i odbiór badań gruntowo - wodnych

a) Badania muszą być wykonane zgodnie z:

• Ustawą Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. , Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

• Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r., Nr 126, poz. 839).

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999r., Nr 43, poz. 430).

b)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w formie tradycyjnej w 2 egz. oraz odpowiadające im pliki wersji elektronicznej w 1 egz.

V.3 Ogólne wymagania dotyczące projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

a) Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.714) wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Ministra 2003r., Nr 120, poz.1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrologiczna i geodezyjno - inżynierska (Dz.U. z 2005r., Nr 201, poz. 1673).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz. U. z 2002r., Nr 179, poz. 1494),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r., Nr 126, poz.839),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r., Nr 80, poz. 563),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430),

- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r., nr 137, poz. 984),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi.

b) Projekt budowlany / wykonawczy musi spełniać wymagania określone w  przepisach polskich oraz:

• Projekty budowlane wszystkich koniecznych branż (sanitarna, drogowa, konstrukcyjna, budowlana, elektryczna, geotechniczna, itd.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnienie szczegółowymi projektami (wykonawczymi) umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, w szczególności projekty lub rysunki wykonawcze poszczególnych instalacji występujących w obiekcie, projekty specjalistyczne lub odpowiednie rysunki wykonawcze związane z ochroną środowiska, automatyką, sterowaniem, monitoringiem, rysunki detali budowlanych i instalacyjnych, projekty lub rysunki dotyczące montażu urządzeń lub ich podłączenie do instalacji w obiekcie, projekty rozruchu instalacji lub urządzeń i wymaganych prób przed odbiorem, projekty związane z etapowaniem poszczególnych zadań lub fazami budowy umożliwiające przeprowadzenie odbiorów końcowych i przekazanie ich do użytkowania.

• Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

• Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia.

• Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej w skali 1:500 (patrz pkt. V.1.a).

• Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek geodezyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana inwestycja z naniesieniem na planie ich numerów.

• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.

c) Zakresy przedmiotu zamówienia wykonane przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących Zamówienie lub Podwykonawców winny być w dokumentacji projektowej oznakowane w czytelny sposób. Za prace poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących Zamówienie lub Podwykonawców odpowiada przed Zamawiającym Lider Konsorcjum lub Wykonawca jak za prace własne.

d) Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac projektowych do:

- dokonywania, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, roboczych uzgodnień dokumentacji z Zamawiającym lub z upoważnionymi przez Zamawiającego przedstawicielami oraz z zainteresowanymi instytucjami,

- uzyskiwania wymaganych opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej :

a.  wyszczególnionych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b. wyszczególnionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

c.  z użytkownikami urządzeń podziemnych i naziemnych,

d. z instytucjami, z którymi konieczność uzyskania opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

e.  z prawnymi właścicielami terenu w celu uzyskania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Uzgodnienia winny być zawarte w projekcie budowlanym (bez wymienionych w pkt. e., które będą stanowić odrębne opracowania).

Jeżeli w toku realizacji oferty, zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać.

V.4. Wymagania dotyczące wykonania projektu budowlanego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę

- W celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca sporządzi projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133).

- Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji, Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz dołoży wszelkich starań, aby to prawomocne pozwolenie uzyskać.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 2 komplety projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę.

V.5 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy własne typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ( art. 29 ust.2 i 3  u.p.z.p.).

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, opisującą przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, na podstawie której zostanie złożona oferta przetargowa oraz będą realizowane roboty budowlane.  Dokumentację projektową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072), w tym:

a) projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

• Po 6 egzemplarzy (w tym 2 egzemplarze z pieczątkami zatwierdzającymi organu budowlanego) projektów budowlanych w formie tradycyjnej (po zatwierdzeniu przez niezależnego Konsultanta) i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

• 1 komplet kolorowych wydruków planów sytuacyjnych w edycji barwnej na papierze białym AO, nieskładanych - do powielania

• 1 komplet wydruków pozostałych rysunków na papierze białym, nieskładanych - do powielania.

• Wersje elektroniczne w 2 egzemplarzach.

b) projekty wykonawcze w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych między innymi w odniesieniu do:

- przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowanie terenu,

• karczowania i wycinki drzew,

• obiektów podlegających rozbiórce oraz warunków rozbiórek,

• przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym,

• czasowej przebudowy istniejących obiektów warunkującej prowadzenie robót przy obiektach użytkowanych,

• zabezpieczenia drzew i zieleni na czas prowadzenia robót,

- projektów obiektów budowlanych w zakresie:

• wykonania robót ziemnych,

• zabezpieczeń wykopów i odwodnień roboczych,

• osi i rozwiązań sytuacyjnych obiektów liniowych,

• rzutów, przekrojów i widoków architektonicznych,

• elementów konstrukcyjnych,

• obiektów inżynierskich,

• obiektów powtarzalnych na trasie, jak: przepusty, przeciski, studnie, komory, skrzyżowania z sieciami i drogami itp.,

• robót wykończeniowych,

• projektów technologicznych

- innych projektów specjalistycznych.

- Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

• Po 6 egzemplarzy projektów wykonawczych w formie tradycyjnej (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego).

• 1 komplet wydruków rysunków na papierze białym - do powielania.

• Wersje elektroniczne w 2 egzemplarzach.

c) wymagania dotyczące przedmiarów robót

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072),

- Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową,

- Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w STWiORB, z uwzględnieniem podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

- Przedmiary robót powinny zawierać wszystkie koszty inwestycji (jakie wystąpią), zarówno w części budowlano-montażowej, jak również m.in. za: wszelkie uzgodnienia i projekty branżowe, opłaty za wycinkę drzew, zrzut wody z odwodnienia wykopów, zajęcia pasa drogowego, uzyskania potrzebnych dokumentów, opinii, pozwoleń, wykonania tablic informacyjnych na terenie budowy wynikających zarówno z Prawa Budowlanego jak również konieczności prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych (wytyczne opisane i prezentowane są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl oraz na www.funduszspojnosci.gov.pl)

- Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót budowlanych wyceny oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga, aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z §10 Rozporządzenia oraz dodatkowo uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i wartość.

- Przedmiary zostaną wykonane tak, aby pozwalały na jednoznaczne określenie wskaźników, jakich Zamawiający będzie używał w pełnieniu obowiązków związanych z monitoringiem i sprawozdawczością wynikających z procedur Funduszu Spójności.

- Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Sporządzone przedmiary będą podlegać zatwierdzeniu przez niezależnego Konsultanta działającego z ramienia Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy po 6 egzemplarzy zatwierdzonych przedmiarów robót w wersji tradycyjnej i po 2 egzemplarze w formie elektronicznej.

d) wymagania w zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Kompletna informacja po jej zatwierdzeniu zostanie Zamawiającemu przekazana w:

• 6 egzemplarzach trwale zszytych w wersji tradycyjnej,

• 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

V.6 Wymagania dotyczące specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Celem sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót budowlanych objętych projektem budowlanym pod kątem wymagań jakościowych, warunków technicznych odbioru robót oraz ustalenia podstaw do ich wyceny. Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072).

STWiORB ma zawierać:

• Wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych,

• Wymagania w zakresie właściwości materiałów,

• Wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

• Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

UWAGA: W STWiORB nie mogą występować nazwy własne producentów lub dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta 2 egzemplarze każdej części specyfikacji.

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

Kompletna specyfikacja po jej zatwierdzeniu zostanie Zamawiającemu przekazana w:

• 6 egzemplarzach trwale zszytych w wersji tradycyjnej,

• 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

V.7 Wymagania dotyczące opracowań kosztowych

a) Kosztorys inwestorski

- Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389).

- Kosztorys inwestorski opracować analogicznie jak wskazano w wymaganiach do przedmiaru robót.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta 2 egzemplarze każdej części kosztorysu inwestorskiego w formie tradycyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich do momentu rozstrzygnięcia przetargów publicznych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kompletne kosztorysy inwestorskie po ich zatwierdzeniu zostaną przekazane Zamawiającemu w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersje elektroniczne.

V.8 Pozostała niezbędna dokumentacja

a) Operaty wodno-prawne

b) Inwentaryzacja zieleni

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersje elektroniczne.

V.9 Forma przekazania dokumentacji projektowej dla Zamawiającego

Cała dokumentacja projektowa zostanie wykonana w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po pierwsze: móc dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić w momencie przeprowadzenia procedury przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumentacje projektowe w formie:

a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,

b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:

- pliki tekstowe, przedmiar robót, STWiORB w formacie *.doc, *.xls, *.pdf

- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, *.pdf  Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, muszą być edytowalne.

- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.pdf lub *.dxf

- kosztorys inwestorski – format przekazania wersji elektronicznej zostanie uzgodniony z Wykonawcą.

VI. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji przetargowej

W zakres prac wchodzi:

a) Weryfikacja SIWZ na roboty budowlane dla przedmiotowego zakresu (stanowiącego załącznik nr 7)

b) Przygotowanie na podstawie załącznika nr 7, kompletnej SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców – IDW, wzoru umowy, opisu przedmiotu zamówienia) i ogłoszeń o zamówieniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Warunkami Kontraktowymi FIDIC „Czerwona Książka” oraz wg wytycznych, instrukcji i wzorów NFOŚiGW, dostępnych na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl, jak również w oparciu o pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy Prawa zamówień publicznych, które są dostępne m.in. na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

c) Uwzględnienie wszystkich wymagań (innych niż określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), które mogą być wprowadzane w czasie realizacji niniejszego zamówienia przez Instytucje Pośredniczące I i/ lub II stopnia jako warunek wstępny do akceptacji i zatwierdzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) Wszystkie opracowane zaktualizowane przetargowe, po ich sporządzeniu wymagają uzyskania pozytywnej opinii Jednostek Pośredniczących I i/ lub II stopnia. Dlatego Wykonawca w ramach i terminie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania takiej opinii. W związku z powyższym Wykonawca przeanalizuje i ustosunkuje się do uwag (poprawek) tych instytucji oraz wprowadzi ewentualne zmiany, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty ich przekazania przez Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przedstawić Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych uwag, ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia wraz z uzasadnieniem.

e) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania Oferentów w trakcie postępowań przeprowadzanych na wybór wykonawców robót zgodnie z opracowanymi w ramach realizacji niniejszego zamówienia dokumentami przetargowymi. Zakładając następujący tryb postępowania związanego z przygotowaniem projektu odpowiedzi:

  - Zamawiający w ciągu 1 dnia przekazuje „zapytanie” Wykonawcy za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną,

  - Wykonawca w ciągu 2 dni opracowuje i przekaże Zamawiającemu projekt odpowiedzi na „zapytanie” za pomocą faksu i drogą elektroniczną (oraz niezwłocznie prześle oryginał odpowiedzi Zamawiającemu).

    - Pracownicy Wykonawcy mogą wchodzić w skład powołanej przez Zamawiającego Komisji Przetargowej lub mogą zostać powołani w trakcie postępowania w charakterze biegłych.

VI.1 Aktualizację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ na wybór wykonawców robót, obejmujących:

  - Instrukcje dla Wykonawców (IDW)

  - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zaktualizowane przez Wykonawcę SIWZ, zgodnie z wzorem przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny zawierać:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2 | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3 | Część III Część III A Część III B | Opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa (…..stron) - projekt budowlany - projekt wykonawczy - przedmiar robót (wg rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. ) - informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (…..stron) |

VII.1.A Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Instrukcja dla Wykonawców powinna zawierać między innymi:

- uzgodniony z Zamawiającym tryb postępowania, warunki udziału Wykonawców w postępowaniu, kryteria ich kwalifikacji oraz oceny ofert.

VII.1.B Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca zaktualizuje Wzór umowy – zgodnie z wzorem przygotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem warunków (WARUNKI SZCZEGÓŁOWE) dla zadań realizowanych w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”. Edycja 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.).

Powyższe Warunki Kontraktowe zostały wydane przez:

Stowarzyszenie Inżynierów-Doradców i Rzeczoznawców

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, Lok. 101

e-mail:biuro@sidir.pl 	www.sidir.pl

b) Wzór Umowy powinien zawierać formę zabezpieczenia Zamawiającego przed podwójną zapłatą za wykonane roboty w przypadku zlecania części prac Podwykonawcom.

VII.1.C Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zaktualizuje opis przedmiotu zamówienia, będący częścią składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tzn.:

Dla umów, w których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy zakres oraz formę powyższych opracowań określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca zaktualizuje opis przedmiotu zamówienia na podstawie wykonanych projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót.

Wykonawca określi przedmiot zamówienia w sposób zapewniający równoważność ofert na roboty w celu ich rynkowego i technicznego porównania.

Parametry techniczne i technologiczne Wykonawca określi w sposób zabezpieczający Zamawiającego przed uzyskaniem ofert charakteryzujących się rażąco niską ceną dostarczanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca zamieści w opisie przedmiotu zamówienia warunek zobowiązujący przyszłego Wykonawcę robót do utworzenia Programu Zapewnienia Jakości zapewniającego zgodność z warunkami umowy.

Poza powyższymi Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać:

- cel robót,

- zakres robót,

- ramowe przedziały czasowe dla: realizacji, rozruchów, czasu 
na ukończenie, próby końcowe i eksploatacyjne, okres zgłaszania wad, usuwania wad, gwarancji,

- wymóg zapoznania się potencjalnych wykonawców robót z ogólną sytuacją oraz warunkami na placu budowy,

- wymóg uzyskania określonych efektów ekologicznych po realizacji kontraktów oraz wydajności zespołów i urządzeń,

- informacje ogólne dotyczące procesów technologicznych,

- wymagania jakościowe i system zapewnienia jakości,

- wymagania dla robót budowlanych i zgodność z normami,

- wymagania środowiskowe,

- warunki na placu budowy,

- wymagania odnośnie zapewnienia łatwej obsługi i konserwacji,

- wymóg zatrudnienia personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- wymóg przeprowadzania badań urządzeń podczas realizacji, prób końcowych i eksploatacyjnych,

- wymóg szkolenia pracowników przyszłego eksploatatora,

- wymóg zagospodarowania odpadów powstających w wyniku realizacji robót budowlanych.

Opracowanie należy dostarczyć:

- SIWZ w wersji wydrukowanej – po 2 komplety celem zatwierdzenia przez niezależnego Konsultanta.

- Ostateczne wersje SIWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie:

• 6 egzemplarzy w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersje elektroniczne.

VII.2 Ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu należy opracować (wypełnić odpowiedni formularz) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1).

Ogłoszenie należy dostarczyć w następującej formie:

• 2 egzemplarze w formie tradycyjnej,

• 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

VII.3 Forma przekazania dokumentacji przetargowej dla Zamawiającego

Cała dokumentacja przetargowa powinna zostać wykonana w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być tak przygotowana by po pierwsze: móc dokonać ewentualnych poprawek i zmian w jej treści, po drugie: by móc ją udostępnić w momencie przeprowadzenia procedury przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca przekaże opracowane dokumentacje projektowe w formie:

a) tradycyjnej – na papierze koloru białego,

b) elektronicznej – na nośniku danych CD lub DVD:

- pliki tekstowe, przedmiar robót, STWiORB w formacie *.doc, *.xls, *.pdf

- pliki obliczeniowe w formacie *.xls, *.pdf  Pliki zapisane w formacie *.doc, *.xls, muszą być edytowalne.

- pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły) w formacie *.pdf lub *.dxf

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.

VII. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego

W zakres prac wchodzi:

- Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót.

- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

- Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.

- Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym.

VIII. Gwarancja jakości

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na całą dokumentację wykonaną w ramach realizacji niniejszego zamówienia, obowiązującej do dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania dla robót budowlanych, które realizowane będą na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Gwarancja Jakości zobowiązuje Wykonawcę w szczególności do:

- dokonania w trybie niezwłocznym jakichkolwiek poprawek i zmian w całej dokumentacji wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, jeżeli wynikły one z winy Wykonawcy,

- udziału w naradach oraz inspekcjach na terenie budowy na każdorazowe życzenie Zamawiającego,

- uzyskania dodatkowych / zmienionych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ich brak lub konieczność zmiany wynika z winy Wykonawcy,

- sporządzenia dodatkowych / zamienionych dokumentacji, jeżeli ich dodatkowe sporządzenie lub zmiana wynika z winy Wykonawcy

- wykonanie reprodukcji oraz kopii dodatkowej / zmienionej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.

IX. Warunki dodatkowe

- Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu umowy harmonogram rzeczowy określający terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych podanych w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli upoważnień Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi.

- Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii i przyjętych rozwiązań. Projektowane rozwiązania muszą być bezpieczne i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odłączeń, odłączeń awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontów. W szczególności Wykonawca zastosuje systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może mieć skutki katastroficzne.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.

- Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów przytoczonych w niniejszym SIWZ.

- Wykonawca będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu bieżącej koordynacji prac projektowych. Wykonawca będzie prowadził konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niezależnego Konsultanta w zakresie dotyczącym istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakość i niezawodność funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od wymagań zapisanych w warunkach technicznych do projektowania i niniejszej SIWZ.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa osób kompetentnych w naradach na temat postępów realizacji zamówienia, które będą odbywać się w miarę potrzeb w siedzibie Zamawiającego oraz sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów z postępów prac.

- Wykonawca opisze proponowane materiały i urządzenia poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg. niniejszej dokumentacji.

- Zatwierdzenia wszystkich elementów dokumentacji projektowej i przetargowej będzie dokonywał niezależny Konsultant działający z ramienia Zamawiającego.

- Językiem opracowanej dokumentacji, korespondencji oraz odbywanych spotkań i narad jest język polski. W sytuacji gdy personel Wykonawcy nie będzie się posługiwał językiem polskim w mowie i w piśmie, Wykonawca zobowiązany jest dla spełnienia ww. wymogów zatrudnić we własnym zakresie tłumacza.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

-  sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- przeanalizowanie materiałów, dokumentów przekazanych przez Zamawiającego pod kątem przydatności do dalszych prac projektowych,

-  wszelkie koszty, opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- skalkulowanie kosztów nadzoru autorskiego, w taki sposób, że cena za nadzory jest ryczałtowa i obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na plac budowy we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający.

X. Logistyka i synchronizacja działań

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, sołectwa: Zabrzeg, Ligota, Bronów.