załącznik nr 2

PLAN  ROBÓT  DO  WYKONANIA

| Lp. | Nazwa robót do wykonania | Wartość netto [ zł ] | Wartość brutto [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | budowa 2 studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm oraz dostawa i montaż 2 klap zwrotnych DN 250 mm w zabudowanych studniach |  |  |
| 2 | demontaż istniejącej klapy oraz dostawa i montaż klapy zwrotnej DN 1600 mm na wykocie do kanału zrzutowego przelewu burzowego do Wisły |  |  |
| 3 | demontaż istniejącej zasuwy oraz dostawa i montaż zasuwy naściennej DN 1600 mm wraz z napędem elektrycznym w komorze żelbetowej w wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły |  |  |
| 4 | wykonanie zasilania w energię elektryczną układu sterowania, wizualizacji i automatyki zasuwy |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |