Załącznik nr 1

Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm nad rzeką Wapienicą

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 mm nad rzeka Wapienicą na podstawie „Projektu budowlano – wykonawczego rozbiórki i odbudowy wodociągu o średnicy DN 100 mm przy ul. Mazańcowickiej w Ligocie”.

Wymagania:

- Wykonanie rozbiórki oraz odbudowy wodociągu na podstawie projektu jw. (montaż rurociągu z rur PE Ø 110 – 68,2 mb, wykonanie przecisku pod rzeką Wapienicą Ø 219 – 58,3 mb, montaż zasuw żeliwnych DN 100 – 2 szt., rozbiórka istniejącego wodociągu);

- Wystąpienie do ZDP z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia  zgodnie z decyzją nr ZDP – 7442.11.36.2011;

- Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru specjalistycznego ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych zgodnie z uzgodnieniem DM/BTP/550/2011;

- Udzielenie trzyletniej gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia;

- Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia;

- rury stalowe z demontażu wodociągu należy zdeponować na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.