Pytanie :

W projekcie budowlano – wykonawczym na odcinku W3 – W4 zaprojektowano ułożenie wodociągu w rurze osłonowej stalowej o średnicy 219,1 mm metodą bezwykopową – przecisku.

Zwracamy się z prośba na wyrażenie zgody na zamianę rury osłonowej stalowej na rurę osłonową z polietylenu – wzmacnianą o średnicy 225 mm i ułożenie w wodociągu metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego.

Zmiana technologii nie wpłynie na jakość  i trwałość wykonanych robót, a ponadto metoda przewiertu sterowanego umożliwia dokładna kontrolę rzędnych układanego wodociągu, co jest ważne by zachować właściwą odległość od dna rzeki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego.

Przebudowę wodociągu o średnicy DN=100mm przy ul. Mazańcowickiej w Ligocie należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem projektowym: metodą bezwykopową - metodą przecisku .