## PREAMBUŁA
PREAMBUŁA DO TABELI ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH dla Zamówienia pn. Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg.
Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazach cen Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów cen dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót objętych zamówieniem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, umową, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w zamówieniu. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części zamówienia należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: - wykonanie w/w zakresu prac, prób, pomiarów, prób szczelności; zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób; - zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p-poż; zakup sprzętu bhp i p-poż; opłaty administracyjne; - zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób;- zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne; - obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kamerowanie kanałów . Domniemywa się, że Wykonawca, znając Zakres robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego umową. Wykonawca wyceniając dany element bierze pod uwagę zakres robót określony we wszystkich dokumentach (SIWZ, Umowa, wymogi techniczne). Zakres robót objęty zamówieniem nie obejmuje wykonania przyłączy do zabudowań. Na wykonanie przyłączy Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie przetargowe w terminie późniejszym. Zamawiający przewiduje podział płatności za opracowaną dokumentację projektową na następujące części: - za opracowaną zgodnie z Umową, zaakceptowaną przez Zamawiającego, dokumentację projektową, złożoną do odpowiedniego organu administracji państwowej – 70% ceny ofertowej za prace projektowe - za uzyskanie prawomocnego pozwolenia na podstawie złożonej dokumentacji projektowej – 20% - za opracowaną zgodnie z Umową, zaakceptowaną przez Zamawiającego, dokumentację powykonawczą – 10% ceny ofertowej za prace projektowe.

## K-III, CZ.1 PIM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 1 (podzadanie 6, 7, 10)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 6: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic-Dziedzic w rejonie ul. Legionów
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø90 mm | m
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
2.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych rozprężnych z PE o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.8 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSC32.1 - zbiornik | kpl.
2.9 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSC32.1 - pompy | kpl.
2.10 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSC32.1 - orurowanie i armatura | kpl.
2.11 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSC32.1 | kpl.
2.12 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSC32.1 | kpl.
2.13 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSC32.1 | m2
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 4 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 6 netto [PLN]
Podzadanie 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w Czechowicach-Dziedzicach w ulicy Górniczej
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 5 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 7 netto [PLN]
Podzadanie 10: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dziedzice w ulicach Wierzbowa, Grabowiec
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø90 mm | m
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
2.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych rozprężnych z PE o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.8 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ16 - zbiornik | kpl.
2.9 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ16 - pompy | kpl.
2.10 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ16 - orurowanie i armatura | kpl.
2.11 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSZ16 | kpl.
2.12 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSZ16 | kpl.
2.13 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSZ16 | m2
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 1 (zgodnie z opisem w PFU) BEZ PODBUDOWY | m2
3.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 2 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 6 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 10 netto [PLN]
CZĘŚĆ 1 KONTRAKT III RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN]

## K-III, CZ.1 UM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice
Nazwa Zamówienia: Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 1 (podzadanie 6, 7, 10)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 10: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dziedzice w ulicach Wierzbowa, Grabowiec
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie projektu wykonawczego odtworzeń nawierzchni odcinków dróg gminnych | kpl.
2 |  | Roboty budowlane i odtworzeniowe - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Warstwa podbudowy zasadniczej o grubości 40 cm stabilizowanej spoiwem hydraulicznym | m2
Razem wartość odtworzeń nawierzchni podzadania 10 netto [PLN]
CZĘŚĆ 1 KONTRAKT III RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN]

## K-III, CZ.3 PIM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 3 (podzadanie 11, 12, 14)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 11: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeg w ulicach: Nadwiślańskiej i Południowej
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø90 mm | m
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
2.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych rozprężnych z PE o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.8 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ17 - zbiornik | kpl.
2.9 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ17 - pompy | kpl.
2.10 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSZ17 - orurowanie i armatura | kpl.
2.11 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSZ17 | kpl.
2.12 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSZ17 | kpl.
2.13 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSZ17 | m2
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 1 (zgodnie z opisem w PFU) BEZ PODBUDOWY | m2
3.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 4 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 11 netto [PLN]
Podzadanie 12: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota i Bronów w ulicach Graniczna, Złocista
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø90 mm | m
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
2.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych rozprężnych z PE o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.8 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSB1 - zbiornik | kpl.
2.9 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSB1 - pompy | kpl.
2.10 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSB1 - orurowanie i armatura | kpl.
2.11 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSB1 | kpl.
2.12 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSB1 | kpl.
2.13 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSB1 | m2
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 1 (zgodnie z opisem w PFU) BEZ PODBUDOWY | m2
3.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 2 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 3 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 4 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 5 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 12 netto [PLN]
Podzadanie 14: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie w ulicach: Żabiej, Rakowej, Ochodzkiej, Bory, Koło, Ligocka
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
1.2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę | kpl.
1.3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl.
2 |  | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm, | m
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm, | m
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø90 mm | m
2.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø600 mm | kpl.
2.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy Ø425 mm | kpl.
2.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 | Budowa studni kanalizacyjnych rozprężnych z PE o średnicy Ø1000 mm | kpl.
2.8 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL8 - zbiornik | kpl.
2.9 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL8 - pompy | kpl.
2.10 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL8 - orurowanie i armatura | kpl.
2.11 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSL8 | kpl.
2.12 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSL8 | kpl.
2.13 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSL8 | m2
2.14 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL9 - zbiornik | kpl.
2.15 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL9 - pompy | kpl.
2.16 | PFU WZ 00.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa sieciowej przepompowni ścieków PSL9 - orurowanie i armatura | kpl.
2.17 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa systemu monitoringu i powiadamiania o awarii oraz zasilania elektrycznego przepompowni PSL9 | kpl.
2.18 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.03 WZ 08.00 WZ 10.00 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSL9 | kpl.
2.19 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej przepompowni PSL9 | m2
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 1 (zgodnie z opisem w PFU) BEZ PODBUDOWY | m2
3.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 2 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 3 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 4 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
3.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w technologii nr 7 (zgodnie z opisem w PFU) WRAZ Z PODBUDOWĄ | m2
Razem wartość podzadania 14 netto [PLN]
CZĘŚĆ 3 KONTRAKT III RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN]

## K-III, CZ.3 UM
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice
Nazwa Zamówienia: Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg. Część 3 (podzadanie 11, 12, 14)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 11: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeg w ulicach: Nadwiślańskiej i Południowej Podzadanie 12: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota i Bronów w ulicach Graniczna, Złocista Podzadanie 14: Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie w ulicach: Żabiej, Rakowej, Ochodzkiej, Bory, Koło, Ligocka
1 |  | Dokumentacja i prace projektowe - odcinki dróg bez budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu
1.1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Opracowanie projektu wykonawczego odtworzeń nawierzchni odcinków dróg gminnych | kpl.
2 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną
2.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Korytowanie na głebokość 30 cm wraz z profilowaniemi zagęszczeniem podłoża w korycie | m2
2.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Wykonanie warsty dolnej podbudowyo grubości 20 cm z tłucznia kamiennego łamanego frakcji 31,5/63 mm | m2
2.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości 10 cm z klińca kamiennego 4/31,5 mm | m2
Razem wartość robót budowlanych rozbiórkowych i odtworzeniowych - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną podzadania 11, 12, 14 netto [PLN]
3 |  | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe - odcinki dróg bez kanalizacji sanitarnej
3.1 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Korytowanie na głebokość 30 cm wraz z profilowaniemi zagęszczeniem podłoża w korycie | m2
3.2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Wykonanie warsty dolnej podbudowyo grubości 20 cm z tłucznia kamiennego łamanego frakcji 31,5/63 mm | m2
3.3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości 10 cm z klińca kamiennego 4/31,5 mm | m2
3.4 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.02 | Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wraz z oczyszczeniem powierzchni podbudowy i skropieniem asfaltem | m2
3.5 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.02 | Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wraz ze skropieniem asfaltem | m2
3.6 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.02 | Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 6 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wraz z oczyszczeniem powierzchni podbudowy i skropieniem asfaltem | m2
3.7 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (korytowanie) | m3
Razem wartość robót budowlanych rozbiórkowych i odtworzeniowych - odcinki dróg bez kanalizacji sanitarnej podzadania 11, 12, 14 netto [PLN]
CZĘŚĆ 3 KONTRAKT III RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN]