## PREAMBUŁA
Załącznik nr 1a - wzór Wykazu Cen
PREAMBUŁA DO WYKAZU CEN dla Zamówienia pn. Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe
Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazach cen Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów cen dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót objętych zamówieniem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, umową, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w zamówieniu. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części zamówienia należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: - wykonanie w/w zakresu prac, prób, pomiarów, prób szczelności; zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób; - zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p-poż; zakup sprzętu bhp i p-poż; opłaty administracyjne; - zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób;- zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne; - obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kamerowanie kanałów . Domniemywa się, że Wykonawca, znając Zakres robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego umową. Wykonawca wyceniając dany element bierze pod uwagę zakres robót określony we wszystkich dokumentach (SIWZ, Umowa, wymogi techniczne). Zakres robót objęty zamówieniem nie obejmuje wykonania przyłączy do zabudowań. Na wykonanie przyłączy Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie przetargowe w terminie późniejszym. Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Za cenę ofertową Wykonawcy uznaje się sumę wartości brutto wyszczególnionych w Wykazach Cen dla każdego z Zamawiających, odrębnie dla każdej z Części zamówienia.

## K-IV, CZ.1 PIM
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 1 (podzadanie 1, 22)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeg w ulicach: Nadwiślańskiej i Południowejw dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Kamionka, Podlarysz, Krokusów, Chabrowa, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Przebiśniegów, Hiacyntów, Storczyków, Tulipanów, Orchidei, Agawy, Zawiła (do Chmielnej), Zamkowa (od nr 61), Słowicza, Jaskółcza, Nowa, Sokola, Krucza, Lipowska, Pawia, Żurawia, Jaśminowa, Laurowa, Oliwna, Kręta, Wrzosowa, Chmielna, Terenowa.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 1.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 1 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 1
PIM.1N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 1
PIM.1V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadania 1
PIM.1B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 1 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.1 PWiK
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 1 (podzadanie 1, 22)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 22: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Kamionka, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-Boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 22.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 22 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 22
PWiK.1N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 22
PWiK.1V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadania 22
PWiK.1B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 22 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.1 UM
WYKAZ CEN | [6 empty] | Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 1 (podzadanie 1, 22)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeg w ulicach: Nadwiślańskiej i Południowejw dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Kamionka, Podlarysz, Krokusów, Chabrowa, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Przebiśniegów, Hiacyntów, Storczyków, Tulipanów, Orchidei, Agawy, Zawiła (do Chmielnej), Zamkowa (od nr 61), Słowicza, Jaskółcza, Nowa, Sokola, Krucza, Lipowska, Pawia, Żurawia, Jaśminowa, Laurowa, Oliwna, Kręta, Wrzosowa, Chmielna, Terenowa. Podzadanie 22: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Kamionka, Chabrowa, Podlarysz, Różana, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła-Boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Lipowska, Kręta, Kręta (wzdłuż DK1), Orchidei.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe - odcinki dróg bez budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla budownictwa drogowego: Autostrady, drogi ekspresowe - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,0-5,0% Drogi klasy GP - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,5% Drogi klasy G i niższych klas - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,0% Ulice - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-5,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3
2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane i odtworzeniowe - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną i wodociągiem | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe - odcinki dróg bez kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość odtworzeń nawierzchni podzadania 1 i 22 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadań 1, 22
GM.1N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 1, 22
GM.1V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadań 1, 22
GM.1B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 1 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 1, 22 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.2 PIM
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 2 (podzadanie 2, 23)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Zamkowa (od ul. Cichy Kącik do nr 59), Partyzantów, Cicha, Bukowa, Cienista, Cichy Kącik, Bażantów, Pawia, Spółdzielcza
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 2.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 2 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 2
PIM.2N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 2
PIM.2V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadania 2
PIM.2B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 2 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.2 PWiK
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 2 (podzadanie 2, 23)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 23: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Cienista, Cicha, Partyzantów, Zamkowa, Jaskółcza, Słowicza, Krucza, Żurawia, Pawia
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 23.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 23 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 23
PWiK.2N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 23
PWiK.2V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadania 23
PWiK.2B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 23 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.2 UM
WYKAZ CEN | [6 empty] | Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 2 (podzadanie 2, 23)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Zamkowa (od ul. Cichy Kącik do nr 59), Partyzantów, Cicha, Bukowa, Cienista, Cichy Kącik, Bażantów, Pawia, Spółdzielcza Podzadanie 23: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Cienista, Cicha, Partyzantów, Zamkowa, Jaskółcza, Słowicza, Krucza, Żurawia, Pawia
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe - odcinki dróg bez budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla budownictwa drogowego: Autostrady, drogi ekspresowe - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,0-5,0% Drogi klasy GP - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,5% Drogi klasy G i niższych klas - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,0% Ulice - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-5,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3
2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane i odtworzeniowe - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną i wodociągiem | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe - odcinki dróg bez kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość odtworzeń nawierzchni podzadania 2 i 23 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadań 2, 23
GM.2N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 2, 23
GM.2V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadań 2, 23
GM.2B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 2 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 2, 23 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.3 PIM
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 3 (podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwińska
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 3.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 3 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 3
Podzadanie 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic w ulicy Spokojnej
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 4.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 4 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 4
Podzadanie 5: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic, w ulicach: Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 5.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 5 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 5
Podzadanie 8: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic w ulicach Brzeziny, Podkępie
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 8.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 8 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 8
Podzadanie 9: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czechowice Górne w ulicach: Zamkowa (nr 2 i 3), Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci kanalizacyjnych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 6,0-8,0% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,0-6,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-6,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 9.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 06.00 WZ 08.00 WZ 10.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 9 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 9
PIM.3N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 3, 4, 5, 8, 9
PIM.3V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadań 3, 4, 5, 8, 9
PIM.3B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 3, 4, 5, 8, 9 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.3 PWiK
Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 3 (podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 24: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Junacka, Komorowicka, Rolna, Włókiennicza, Olszyna, Robotnicza, Kwiecista, Rzeczna, Klonowa, Brzozowa
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 24.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 24 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 24
Podzadanie 25: Modernizacja wodociągu w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic, w ulicach: Ligocka i Dożynkowa.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 25.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 25 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 25
Podzadanie 27: Modernizacja wodociągu w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic w ulicach: Stawowa, Podkępie, Brzeziny, Mazańcowicka.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 27.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 27 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 27
Podzadanie 28: Modernizacja wodociągu w dzielnicy Czechowice Górne w ulicach: Mazańcowicka, Kopernika i Zamkowa
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla sieci wodociągowych: Koszty inwestycji 0,5-1,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 5,5-7,5% Koszty inwestycji 1,0-3,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,5-6,5% Koszty inwestycji 3,0-5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 4,0-5,5% Koszty inwestycji powyżej 5,0mln - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,5-4,5% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3 dla podzadania 28.
2 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.02 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.03 WZ 07.00 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 02.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 WZ 05.03 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość podzadania 28 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadania 28
PWiK.3N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 24, 25, 27, 28
PWiK.3V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadań 24, 25, 27, 28
PWiK.3B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 24, 25, 27, 28 oraz wartości podatku VAT 23%

## K-IV, CZ.3 UM
WYKAZ CEN | [6 empty] | Prosimy o wypełnienie jedynie pustych pól w kolumnie "Cena jednostkowa". Pozostałe wartości wypełnią się automatycznie.
Nazwa Zamówienia: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic - Południe. Część 3 (podzadanie 3, 4, 5, 8, 9, 24, 25, 27, 28)
Nr pozycji | Odwołanie do PFU oraz WZ | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Rolna, Junacka, Rzeczna, Kwiecista, Krupnicza, Jastrzębia, Klonowa, Robotnicza, Podwale, Włókiennicza, Brzozowa, Olszyna, Komorowicka, Bestwińska Podzadanie 5: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic, w ulicach: Stawowa, Marzanny, Wiankowa, Dożynkowa, Braterska, Sobótki, Ligocka, Chałupnicza, Szymanowskiego, Chopina Podzadanie 8: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic w ulicach Brzeziny, Podkępie Podzadanie 24: Modernizacja wodociągu w dzielnicach południowych Czechowic-Dziedzic, w ulicach: Junacka, Komorowicka, Rolna, Włókiennicza, Olszyna, Robotnicza, Kwiecista, Rzeczna, Klonowa, Brzozowa Podzadanie 25: Modernizacja wodociągu w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic, w ulicach: Ligocka i Dożynkowa Podzadanie 27: Modernizacja wodociągu w dzielnicy Centrum Czechowic - Dziedzic w ulicach: Stawowa, Podkępie, Brzeziny, Mazańcowicka.
1 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 | Dokumentacja i prace projektowe - odcinki dróg bez budowy kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0 | Wartość opracowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca winien oszacować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Dla budownictwa drogowego: Autostrady, drogi ekspresowe - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 3,0-5,0% Drogi klasy GP - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,5% Drogi klasy G i niższych klas - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-4,0% Ulice - wskaźnik procentowy (W%) kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót 2,5-5,0% Koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy przyjąć jako sumę poz. 2 i 3
2 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane i odtworzeniowe - odcinki dróg z kanalizacją sanitarną i wodociągiem | kpl. | 1 |  | 0
3 | PFU WZ 00.00 WZ 01.00 WZ 03.01 WZ 04.00 WZ 05.01 WZ 05.02 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe - odcinki dróg bez kanalizacji sanitarnej i wodociagu | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem wartość odtworzeń nawierzchni podzadania 3, 5, 8, 24, 25, 27 netto [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie pozycji 1, 2, 3 dla podzadań 3, 5, 8, 24, 25, 27
GM.3N |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 3, 5, 8, 24, 25, 27
GM.3V |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadań 3, 5, 8, 24, 25, 27
GM.3B |  | KONTRAKT IV CZĘŚĆ 3 (zakres zamówienia Gminy Czechowice-Dziedzice) RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadań 3, 5, 8, 24, 25, 27 oraz wartości podatku VAT 23%