Załącznik nr 2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pasieki – etap II”

Zadanie „Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Pasieki- etap II” polega na wybudowaniu odcinka sieci ciepłowniczej od istniejącej w tym rejonie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDN50 do zaworu odcinającego ZK-40 w rejonie budynku wielorodzinnego „G” przy ul. Pasieki w Czechowicach-Dziedzicach (załącznik nr 1). Budowa przyłączy do budynków stanowi odrębny zakres realizowany przez Odbiorcę ciepła. Sieć należy wykonać w technologii rur preizolowanych układanych w gruncie.

Budowę odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej  należy zrealizować zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym złącznik nr 2

Załączniki:

- złącznik nr 1 – zakres zamówienia,

- załącznik nr 2 – projekt budowlany,

- załącznik nr 3 – zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia rozbudowy sieci bez sprzeciwu.