Zał. nr 2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dolnej w Czechowicach – Dziedzicach”

Zadanie polega na wybudowaniu wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych  od istniejącej przy ul. Dolnej sieci 2xDN100  do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Włączenie  do istniejącej sieci należy wykonać poprzez istniejące zawory odcinające 2xDN65. Na wysokości obiektu NZOZ „Zdrowie” należy zabudować trójniki preizolowane zgodnie z załącznikiem nr 4.

Budowę odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej  należy zrealizować zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym złącznik nr 1, 2, 3 oraz rysunkiem przedstawiającym lokalizację trójników preizolowanych – załącznik nr 4.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – część opisowa projektu,

- załącznik nr 2 – rysunki,

- załącznik nr 3 – uzgodnienia,

- załącznik nr 4 – lokalizacja trójników.