Zał. nr 2 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wesołej w Czechowicach – Dziedzicach

Zadanie polega na wybudowaniu wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego 2xDN50 w technologii rur preizolowanych  od istniejącej przy ul. Wesołej sieci 2xDN80  do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Włączenie  do istniejącej sieci należy wykonać poprzez trójniki preizolowane wg załączonego projektu – złącznik nr 1.

Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego należy  zrealizować zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, złącznik nr 1.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Projekt budowlany