## PREAMBUŁA
PREAMBUŁA DO TABELI ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH dla Zamówienia pn. Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic - Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)
Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w wykazach cen Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów cen dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zamówienia i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót objętych zamówieniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, umową, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami. Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie cen muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w zamówieniu. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszego zamówienia jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazie cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części zamówienia należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: - wykonanie w/w zakresu prac, prób, pomiarów, prób szczelności; zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób; - zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i p-poż; zakup sprzętu bhp i p-poż; opłaty administracyjne; - zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób;- zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne; - obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kamerowanie kanałów . Domniemywa się, że Wykonawca, znając Zakres robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego umową. Wykonawca wyceniając dany element bierze pod uwagę zakres robót określony we wszystkich dokumentach (SIWZ, Umowa, wymogi techniczne). Zakres robót objęty zamówieniem nie obejmuje wykonania przyłączy do zabudowań. Na wykonanie przyłączy Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie przetargowe w terminie późniejszym. Zamawiający przewiduje jedną płatność po wykonaniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót objetych Kontraktem. Wynagrodzenie za wykonane prace jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

## K-IV, CZ.3.3 PIM
WYKAZ CEN
Projekt: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 POIS.02.03.00-00-0250/16
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Nazwa Zamówienia: Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic - Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)
Nr pozycji | Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia | Jedno-stka | Ilość | Cena jednostkowa [PLN/m], [PLN/kpl] | Wartość netto [PLN]
Podzadanie 9: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czechowice Górne w ulicach: Zamkowa (nr 2 i 3), Mazańcowicka, Kotulińskiego, Kopernika
1 | Dokumentacja i prace projektowe
1.3 | Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymaganiami zawartymi w SIWZ | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Roboty budowlane, dostawy, montaż urządzeń i instalacji
2.1 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø200 mm | m | 253 | 0 | 0
2.1A | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø315 mm | m | 53.4 | 0 | 0
2.1B | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PE, o średnicy Ø225 mm | m | 282.9 | 0 | 0
2.1C | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur kamionkowych, o średnicy Ø200 mm | m | 29.4 | 0 | 0
2.2 | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC, o średnicy Ø160 mm | m | 93.8 | 0 | 0
2.2A | Budowa kanałów grawitacyjnych z rur kamionkowych, o średnicy Ø150 mm | m | 15.6 | 0 | 0
2.3A | Budowa rurociągów tłocznych z PE100 o średnicy Ø160 mm | m | 40.5 | 0 | 0
2.4 | Budowa studni kanalizacyjnych o średnicy Ø1000 mm | kpl. | 20 | 0 | 0
2.4A | Budowa studni kanalizacyjnych o średnicy Ø1200 mm | kpl. | 2 | 0 | 0
2.8 | Budowa studni kanalizacyjnych o średnicy Ø425 mm | kpl. | 12 | 0 | 0
2.14 | Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem terenu przepompowni PSC31 | kpl. | 1 | 0 | 0
2.15 | Utwardzenie terenu i wykonanie zjazdu do przepompowni PSC31 | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | Roboty budowlane rozbiórkowe i odtworzeniowe
3.2 | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni wykonywanej w drogach powiatowych (ul. Mazańcowicka, Zamkowa, Kopernika) oraz drogach gminnych (ul. Kotulińskiego, Mazańcowicka-boczna 1) | m2 | 1840.6 | 0 | 0
3.2A | Oporniki betonowe wykonywane w ciągu ulicy Mazańcowicka - boczna 1 | m | 128 | 0 | 0
PIM.9N | Podzadanie 9 RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie sumy wartości netto podzadania 9
PIM.9V | WARTOŚĆ PODATKU VAT 23% [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Automatyczne obliczenie podatku VAT 23% z sumy wartości netto podzadania 9
PIM.9B | Podzadanie 9 RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | 0 |  |  |  | NIE WPISYWAĆ RĘCZNIE - Autosumowanie wartości netto podzadania 9 oraz wartości podatku VAT 23%