## Wykaz Cen
Załącznik nr 13 do ZO
WYKAZ CEN
Rozbudowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – Etap I: Budowa Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF)
Lp. | Pozycje kalkulacyjne: budynki, budowle, urządzenia, instalacje, wyposażenie związane z rozbudową części osadowej | Jedn. | Razem wartość netto w [ZŁ]
1 | Dokumentacja projektowa |  | 0
1.1 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę | kpl.
2 | Wydzielona Komora Fermentacyjna (ob.28.1) - obiekt nowobudowany |  | 0
2.1 | Wydzielona komora fermentacyjna - budowa kompletnego zbiornika | kpl.
2.2 | Mieszadło pionowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
2.3 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
2.4 | Ujęcie biogazu z bezpiecznikiem cieczowym - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
2.5 | Rurociągi technologiczne wraz z armaturą - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
2.6 | Rozdzielnica obiektowa wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
3 | Maszynownia WKF (ob.26.1) - obiekt nowobudowany |  | 0
3.1 | Maszynownia WKF - budowa kompletnego budynku | kpl.
3.2 | Macerator frezowy - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
3.3 | Pompa obiegowa - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
3.4 | Pompa opróżniająca - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
3.5 | Wymiennik ciepła - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
3.6 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
3.7 | Rozdzielnica obiektowa wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
3.8 | Instalacja dozowania chemii procesowej - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
4 | Zbiornik osadów dowożonych (ob.27.1) - obiekt nowobudowany |  | 0
4.1 | Zbiornik osadów dowożonych - budowa kompletnego zbiornika | kpl.
4.2 | Mieszadło pionowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
4.3 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
4.4 | Rurociągi wraz z armaturą - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
5 | Pomieszczenie pasteryzacji (ob.27.2) - obiekt nowobudowany |  | 0
5.1 | Pomieszczenie pasteryzacji - budowa kompletnego budynku | kpl.
5.2 | Macerator osadów dowożonych - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
5.3 | Pompa osadów dowożonych - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
5.4 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
5.5 | Rurociągi wraz z armaturą - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
6 | Biofiltr B4 (ob.38.4) - obiekt nowy |  | 0
6.1 | Biofiltr B4 - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
7 | Wydzielona Komora Fermentacyjna (ob.28) - obiekt istniejący przewidziany do modernizacji |  | 0
7.1 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
7.2 | Modyfikacja istniejących rurociągów - dostawa, montaż i uruchomienie | kpl.
8 | Maszynownia WKF (zlokalizowana w budynku technicznym - ob.26) - rozbudowa instalacji dozowania osadów zmieszanych/kosubstratów do istniejącego układu cyrkulacji osadu |  | 0
8.1 | Maszynownia WKF (zlokalizowana w budynku technicznym - ob.26) - modernizacja istniejącego obiektu wraz z montażem niezbędnego wyposażenia | kpl.
8.2 | Urządzenia kontrolno-pomiarowe - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń | kpl.
9 | Zbiornik osadówzagęszczonych i dowożonych z pompownią (ob.27) - rozbudowa instalacji dozowania osadów zmieszanych |  | 0
9.1 | Zbiornik osadów zagęszczonych i dowożonych z pompownią (ob.27) - modernizacja istniejącego obiektu wraz z montażem niezbędnego wyposażenia | kpl.
10 | Sieć biogazu - modernizacja istniejącego układu wraz z montażem niezbędnego wyposażenia |  | 0
10.1 | Sieć biogazu - modernizacja istniejącego układu wraz z montażem niezbędnego wyposażenia | kpl.
10.2 | Analizator biogazu - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
10.3 | Odsiarczalnia biogazu - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
10.4 | Podgrzewacz biogazu - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia | kpl.
11 | Pozostałe prace towarzyszące |  | 0
11.1 | Modernizacja istniejącego systemu SCADA | kpl.
11.2 | Rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych | kpl.
11.3 | Rozbudowa istniejących sieci zewnętrznych technologicznych i kanalizacyjnych | kpl.
11.4 | Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego oczyszczalni | kpl.
11.5 | Przeprowadzenie rozruchu | kpl.
RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  | 0